## Basis
S (MVA)
100

## Buses
Bus | Code | Vbase (kV)
1 | PQ | 1
2 | PQ | 1
3 | PQ | 1
4 | PQ | 1
5 | PQ | 1
6 | PQ | 1
7 | PQ | 1
8 | PQ | 1
9 | PQ | 1
10 | PQ | 1
11 | PQ | 1
12 | PQ | 1
13 | PQ | 1
14 | PQ | 1
15 | PQ | 1
16 | PQ | 1
17 | PQ | 1
18 | PQ | 1
19 | PQ | 1
20 | PQ | 1
21 | PQ | 1
22 | PQ | 1
23 | PQ | 1
24 | PQ | 1
25 | PQ | 1
26 | PQ | 1
27 | PQ | 1
28 | PQ | 1
29 | PQ | 1
30 | PV | 1
31 | OSC | 1
32 | PV | 1
33 | PV | 1
34 | PV | 1
35 | PV | 1
36 | PV | 1
37 | PV | 1
38 | PV | 1
39 | PV | 1

## Lines
Bus1 | Bus2 | R (pu) | X (pu) | B (pu)
1 | 2 | 0.0035 | 0.0411 | 0.6987
1 | 39 | 0.001 | 0.025 | 0.75
2 | 3 | 0.0013 | 0.0151 | 0.2572
2 | 25 | 0.007 | 0.0086 | 0.146
3 | 4 | 0.0013 | 0.0213 | 0.2214
3 | 18 | 0.0011 | 0.0133 | 0.2138
4 | 5 | 0.0008 | 0.0128 | 0.1342
4 | 14 | 0.0008 | 0.0129 | 0.1382
5 | 6 | 0.0002 | 0.0026 | 0.0434
5 | 8 | 0.0008 | 0.0112 | 0.1476
6 | 7 | 0.0006 | 0.0092 | 0.113
6 | 11 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1389
7 | 8 | 0.0004 | 0.0046 | 0.078
8 | 9 | 0.0023 | 0.0363 | 0.3804
9 | 39 | 0.001 | 0.025 | 1.2
10 | 11 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729
10 | 13 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729
13 | 14 | 0.0009 | 0.0101 | 0.1723
14 | 15 | 0.0018 | 0.0217 | 0.366
15 | 16 | 0.0009 | 0.0094 | 0.171
16 | 17 | 0.0007 | 0.0089 | 0.1342
16 | 19 | 0.0016 | 0.0195 | 0.304
16 | 21 | 0.0008 | 0.0135 | 0.2548
16 | 24 | 0.0003 | 0.0059 | 0.068
17 | 18 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1319
17 | 27 | 0.0013 | 0.0173 | 0.3216
21 | 22 | 0.0008 | 0.014 | 0.2565
22 | 23 | 0.0006 | 0.0096 | 0.1846
23 | 24 | 0.0022 | 0.035 | 0.361
25 | 26 | 0.0032 | 0.0323 | 0.513
26 | 27 | 0.0014 | 0.0147 | 0.2396
26 | 28 | 0.0043 | 0.0474 | 0.7802
26 | 29 | 0.0057 | 0.0625 | 1.029
28 | 29 | 0.0014 | 0.0151 | 0.249

## Transformers
Bus1 | Bus2 | Rcc (pu) | Xcc (pu) | Taps | Bus1_tap (pu)
2 | 30 | 0 | 0.0181 | 8 | 1.025
6 | 31 | 0 | 0.025 | 8 | 0.8571
10 | 32 | 0 | 0.02 | 8 | 1.07
11 | 12 | 0.0016 | 0.0435 | 8 | 1.006
12 | 13 | 0.0016 | 0.0435 | 8 | 1.006
19 | 20 | 0.0007 | 0.0138 | 8 | 1.06
19 | 33 | 0.0007 | 0.0142 | 8 | 1.07
20 | 34 | 0.0009 | 0.018 | 8 | 1.009
22 | 35 | 0 | 0.0143 | 8 | 1.025
23 | 36 | 0.0005 | 0.0272 | 8 | 1
25 | 37 | 0.0006 | 0.0232 | 8 | 1.025
29 | 38 | 0.0008 | 0.0156 | 8 | 1.025

## Loads
Bus | Pload (MW) | Qload (Mvar)
3 | 322 | 2.4
4 | 500 | 184
7 | 233.8 | 84
8 | 522 | 176
12 | 7.5 | 88
15 | 320 | 153
16 | 329.4 | 32.3
18 | 158 | 30
20 | 680 | 103
21 | 274 | 115
23 | 247.5 | 84.6
24 | 308.6 | -92.2
25 | 224 | 47.2
26 | 139 | 17
27 | 281 | 75.5
28 | 206 | 27.6
29 | 283.5 | 26.9

## Capacitors
Bus | B (Mvar)
4 | 100
5 | 200

## Generators
Bus | Vref (pu) | PGen (MW) | QGen (Mvar)
30 | 1.0475 | 250 | 83.2097
32 | 0.9831 | 650 | 1.5298
33 | 0.9972 | 632 | 69.6662
34 | 1.0123 | 508 | 148.7899
35 | 1.0493 | 650 | 167.0441
36 | 1.0635 | 560 | 75.4476
37 | 1.0278 | 540 | -35.349
38 | 1.0265 | 830 | -0.4736
39 | 1.03 | 1000 | -36.4904